## Лист1
План работ
по благоустройству, техническому обслуживанию и текущему ремонту
жилого дома по адресу:Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Первомайская д.16 в 2013 г.
№ п.п. | Наименование работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Жилая часть
2 | Ремонт и установка новых доводчиков на этажных дверях лифтовых и лестничных холлов
3 | Заделка щелей придомовой отмостки
4 | Окраска цокольной части фасада эмалью
5 | Ремонт и окраска ограждений газона дома.
Посадка деревьев и кустарников, цветов.
7 | Доработка перил по главной лестнице
8 | Полная замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие
9 | Составление и предъявление паспорта готовности дома к зимней эксплуатации
10 | Заготовка песка, соли
11 | Ремонт и закупка уборочного инвентаря
12 | Ремонт тратуаров вокруг дома
13 | Профилактическая очистка канализационных колодцев, покраска люков
14 | Укладка кафеля на полы главной лестницы
15 | Косметический ремонт стен этажных холлов
16 | Оснащение светильников главной лестницы датчиками движения.
17 | Замена светильников наружного освещения на диодную технологию
Протяжка "ноль контактов" в поэтажных щитах
18 | ГРЩ (электрощитовая)
19 | Подготовка оборудования к сдаче инспетору ПетроэлетроСбытовой компании
20 | Косметический ремонт помещения.
21 | Оснащения средствами защиты
Протяжка "ноль контактов"
22 | ИТП (тепловой пункт)
23 | Подготовка ИТП к отопителному сезону, гидравлические испытания, ремонт теплоизоляции трубопроводов, предъявление узла учета с получением акта-допуска
24 | Полная разборка теплообменников, очистка пластин от накипи
25 | Техническое обслуживание циркуляционных насосов системы отопления
Предъявление ИТП исистемы отопления инспектору ГУП "ТЭК"
26 | Водомерный узел
27 | Косметический ремонт помещения.
Монтаж фильтров либо иного оборудования для улучшения качества вода.
28 | Устройство радиатора отопления в помещении ( по "Правилам подготовки к отопительному сезону"
29 | Подвал
30 | Устранение очагов протечек по подвалу
31 | Стационарная установка дренажных насосов в приямках
Прочистка лежаков канализации с полной разборкой
32 | Монтаж приборов учета потребления воды по стоякам.
Предъявление Водомерного узла инспектору "Водоканала"
33 | Кровля
Текущий ремонт стыков. Устройство рулонной кровли на козырьках вент. каналах
Организационные работы
Организация функций "личного кабинета" для предоставления показаний счетчиков, осуществления оплаты коммунальных услуг, контроля за начислениями, пордачи заявок на ремонт и т.д.
34
Предложения
| Оснащение дома оборудованием для улучшению качества воды (фильтрующим и антикорризийным) |  | при утверждении общим собранием собственников