## Лист1
План 2015
Утвержден приказом
Генеральный директор ООО "УК Единый Город"
Ефимова З.Р.
План работ по благоустройству
техническому обслуживанию и текущему ремоту
жилого дома по адресу: п. Шушары, Ленсоветовский д. 21
№ п/п | Наименование работ | Площадь учитываемая в расчетах (общая площадь) | Кол-во кв.м | Оплата специа-листа, руб. | Стоимость материал-ов, руб. | Общая стоимость, руб. | в том числе:
[7 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Раздел I. Текущий ремонт:
1 | Работы связанные с производсвом текущего ремонта. | общая жилая | 18003.9 |  |  | 502763.05 | 125690.76 | 125690.76 | 125690.76 | 125690.76
в том числе:
1.1 | Работы по текщему ремонту помещений общего пользования, фасадов, кровли и других конструктивных элементов |  |  |  |  | 141691.01 | 35422.77 | 35422.77 | 35422.77 | 35422.77
1.2 | Работы связанные с внешним благоустройствам |  |  |  |  | 39104.9 | 9776.23 | 9776.23 | 9776.23 | 9776.23
1.3 | Работы связанные с текущим ремонтом центрального отопления, водопровода, канализации горячего водоснабжения |  |  |  |  | 212725.14 | 53181.29 | 53181.29 | 53181.29 | 53181.29
1.4 | Работы связанные с текущим ремонтом систем электооснабжения и электротехнических работ |  |  |  |  | 109241.92 | 27310.48 | 27310.48 | 27310.48 | 27310.48
| Итого по Разделу I: |  |  |  |  | 502763.05
Раздел II. Содержание жилых домов
2 | Замена 2-х теплообменников | общая жилая | 18003.9 |  |  | 550000
3 | Устранение незначительных неисправностей в системах вдопроводаи канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, регулировка смывных бачков, прочистка сифонов, набивка сальников, замена резиновых прокладок и др.) Заявочный ремонт | общая жилая | 18003.9 |  |  | 13915.63 | 3478.91 | 3478.91 | 3478.91 | 3478.91
4 | Устранение незначительных неисправностей в системе центральному отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; компенсаторов, регулирующих кранов, вентелей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др. | общая жилая | 18003.9 |  |  | 13915.63 | 3478.91 | 3478.91 | 3478.91 | 3478.91
5 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки) | общая жилая | 18003.9 |  |  | 13915.63 | 3478.91 | 3478.91 | 3478.91 | 3478.91
6. | Технические осмотры | общая жилая | 18003.9 |  |  | 84258.26 | 21064.57 | 21064.57 | 21064.57 | 21064.57
6.1 | Годовое техническое освидетельствование | общая жилая | шт. | [5 empty] | 27000
7 | Работы по подготовке дома к сезонной эксплуатации | общая жилая | 18003.9 |  |  | 320087.49 | 80021.87 | 80021.87 | 80021.87 | 80021.87
8 | Работы по аварийному обслуживанию | общая жилая | 18003.9 |  |  | 88659.04 | 22164.76 | 22164.76 | 22164.76 | 22164.76
9 | Услуги по обследованию аварийных квартир, инвентаризация, транспортные расходы | общая жилая | 18003.9 |  |  | 26002.88 | 6500.72 | 6500.72 | 6500.72 | 6500.72
10 | Работы по договорам со спец. Организациям (проверка общедомовых приборов учета, замеры сопротивления изоляции общедомовой системы) | общая жилая | 18003.9 |  |  | 19753.3 | 4938.33 | 4938.33 | 4938.33 | 4938.33
11 | Уборка и вывоз снега | общая жилая | 18003.9 |  |  | 12962.81 | 6481.41 |  |  | 6481.41
12 | Услуги по дератизации | общая жилая | 18003.9 |  |  | 12962.81 | 3240.7 | 3240.7 | 3240.7 | 3240.7
13 | Уборка лестничных клеток | общая жилая | 18003.9 |  |  | 313267.86 | 78316.97 | 78316.97 | 78316.97 | 78316.97
14 | Вывоз и утилизация ТБО | общая жилая | 18003.9 |  |  | 769126.61 | 192281.65 | 192281.65 | 192281.65 | 192281.65
| Итого по Разделу II: |  |  |  |  | 1688827.95
| Всего: |  |  |  |  | 2741591