## Лист1
План работ по текущему ремонту на 2017 г. Ленсоветовский д.21
№ п/п | Вид работ | объем | сроки выполнения
1 | Окраска фасада от граффити | 50 м.кв. | по мере необходимости
2 | Заделка трещин по фасаду | _ | _
3 | Ремонт отмостки | 10 м.кв. | апрель
4 | Ремонт цоколя/окраска цоколя | 20 м.кв | май-июнь
|  | 353,3 м.кв | май-июнь
5 | Герметизация межпанельных швов | 5 п.м. | май
6 | Ремонт гидроизоляции полов подвалов | 25,6м.кв. | апрель
7 | Ремонт полов из керамической плитки | 80 м.кв | апрель
8 | Штукатурка и окраска стен в МОП | 50 м.кв | январь-декабрь
9 | Косметический ремонт 1-4 парадных | 283,29м.кв. | июнь-июль
10 | Окрашивание торцов лестничных маршей и площадок | 250 м.кв. | июнь-июль
11 | Ремонт кровли | _ | _
12 | Смена врезных замков | 8 шт | июнь
13 | Окраска дверей входных | 64 м.кв | июнь-июль
14 | Установка доводчиков к металическим дверям | _ | _
15 | Ремонт дверных полотен | _ | _
16 | Ремонт оконных переплетов | 8 шт | по мере необходимости
17 | Ремонт пластинчатых теплообменников | 2 | август
18 | Ремонт блока управления освещением | 1 | по мере необходимости
19 | Ремонт трансформатора | 3 | по мере необходимости
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими | 20 шт | по мере необходимости
21 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 15 шт | по мере необходимости
22 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 60 шт | январь-декабрь
23 | Промывка участка водопровода | _ | _
24 | Проверка и устранение неисправности канализационных вытяжек | _ | _
25 | Прочистка канализационного лежака | _ | _
26 | Регулировка и наладка системы отопления | _ | _
27 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров диаметром 25-40 мм, 50-250 | 4 | октябрь-апрель
28 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях (10 % от суммы тек. рем.) | _
29 | Покраска ограждений газона | _ | _
30 | Посадка цветов | _ | _
31 | Стрижка газонов | 150 м.кв. | июнь-сентябрь
32 | Ремонт, замена запорной арматуры ХВС, отопления | 13 шт | январь-декабрь